Keep to the basics, Make a difference
보도해명자료
2019. 3. 5(화)	www.iwest.co.kr	홍보부(☎ 041-400-1291)

3. 5(화) MBC NEWS 및 한겨레 신문에서

태안 2호기 석탄취급설비 안전사고 매뉴얼 미준수 및 책임회피를 지적하였으나,

아래와 같이 정확한 사실관계를 알려드립니다.

1. 보도내용

▢ MBC NEWS

○ 사측이 사고발생 직후 보고서 작성을 이유로 윤 씨를 한 시간 넘게 방치하고, 사고원인으로 윤 씨의 판단오류와 안전불감을 지목하는 등 책임을 회피하고 있다.

▢ 한겨례 신문

○ 사고 발생 직후 따라야 할 매뉴얼이 제대로 지켜지지 않았다는 지적이 나온다.

○ 사고 직후 윤 씨가 몸을 움직이는 것을 보고 회사 쪽에서 병원에 바로 보내지 않고 2시간여 동안 사고 보고서 작성을 위해 부상 상태를 사진 촬영하는 등 시간을 끌었다.

2. 사고 및 조치현황

□ 14:10  재해자 사고발생 후 구조요청(재해자 윤○○→동료근로자 함○○)

□ 14:10  석탄분배기 최종 도달지점 정지 및 동료근무자 풀코드스위치 작동

□ 15:50  한전산업개발 안전차장 김○○이 재해자 이송(→서산 중앙병원)

□ 17:07  재해자 서산 중앙병원 도착

□ 17:44  태안발전본부 안전사고 최초 인지(←한전산업개발 노조위원장)

□ 17:54  태안발전본부 사고경위 최초 파악(서부발전→한전산업개발 연료설비부)

□ 20:53  고용노동부 보령지청 보고(←한국서부발전)

□ 21:17  산업부 종합상황실 보고(←당직근무자)

3. 사실 관계

▢ 병원 후송 지연 등 안전사고 매뉴얼 준수 여부

○ 재해자의 부상정도가 어깨 및 옆구리 통증, 타박상 정도로 위급하지 않다고 판단(한전산업개발 운영실장 등 간부 4명)

- 보행상태, 몸 동작상태, 언어 구사능력 등을 확인한 결과 큰 문제점을 발견하지 못하였음

- 재해자는 사고발생 후 석탄분배기 룸에서 대기실로 걸어서 이동하였고 본인 스스로 샤워함

○ 부상정도를 확인하기 위해 옷을 벗은 상태에서 담당차장이 사진 촬영

○ 한전산업개발 사업처장이 작은 부상이라도 병원에서 확인해야 하므로 즉시 병원으로 후송 지시 후 이동

○ 이후 ㈜한전산업개발 소속 노조위원장(최○○)이 17시 44분에 서부발전 태안발전본부 안전담당자에게 유선으로 사고발생 사실에 대한 서부발전의 인지여부를 문의

○ 이에 태안발전본부 안전담당자가 ㈜한전산업개발에 역으로 전화하여 당해 사고발생 사실 여부를 파악한 시간이 17시 54분임

○ 따라서, 사고 보고서 작성과 부상 상태 사진 촬영 등을 이유로 병원 후송을 늦게 하였다는 언론사의 지적은 사실관계와 다르고 한국서부발전과는 무관함

▢ 재해자 개인의 귀책을 사유로 한국서부발전의 책임회피 여부

○ 현장 CCTV 영상 등을 통해 사고 원인을 조사 중이며, 재해자를 포함해 모든 현장근로자는 운전 중인 설비와의 접촉이 절대 금지사항임을 알고 있음

○ ㈜한전산업개발의 ‘안전사고 즉보’에 따르면, 재해자는 트리퍼(석탄분배기, 이동속도 : 15m/분)가 이동 중임을 인지하고 있는 상황에서 당해 트리퍼와 철 구조물 사이를 본인이 먼저 빠져나갈 수 있을 것으로 판단하고 그 사이로 들어가 협착이 된 상황임

○ 더불어, 사고 현장설비 바로 옆에는 당해 설비 상단을 가로질러 건너 갈 수 있는 계단이 있어, 운전 중인 설비 사이로 통과할 이유가 전혀 없었음

○ 따라서, 재해자 개인의 귀책 여부를 포함해 사고원인은 좀 더 조사가 필요한 상황임